Опросный лист на проектирование системы отопления.

- Месторасположение объекта: _______________________________________

- Документы, предоставляемые заказчиком:

- - Архитектурные планы, разрезы (состав стен и перекрытий), фасады

- - Экспликация помещений

- - Ввод инженерных сетей в здание с точными привязками на плане, вода/газ.*

- - Расположение имеющегося оборудования в котельной (на плане с привязками) *

* При отсутствии информации о точном расположении место выбирается на усмотрение проектировщика.

- Бюджет на арматуру и комплектующие:

- - Низкий (преимущественно бренд Valtec)

- - Средний (преимущественно бренд Stout)

- - Высокий (преимущественно бренд Tece)

- Бюджет на материал труб в котельной:

- - Низкий (полипропилен)

- - Средний (сшитый полиэтилен)

- - Высокий (нержавеющая сталь)

- Тип (марка) теплогенератора:

  - - Одноконтурный (бойлер для системы ГВС)

  - - Двухконтурный (проточный)

  - - Настенный

  - - Напольный

- Наличие отопления:

- - Подвал

- - Гараж

- - Чердак

- Система теплый пол (указать помещения)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

- Отопительные приборы:

- Радиаторы

- - Секционные (алюминиевые или биметаллические)

- - Панельные

- – Трубчатые (указать помещения)

______________________________________________________________________

- Конвекторы:

- - Внутрипольные конвекторы (естественная или принудительная конвекция)

- - Напольные конвекторы (указать помещения)

______________________________________________________________________

- Размещение радиаторов:

- - Открыто

- - В нишах стен

- Способ подключения радиаторов:

- - Нижнее подключение:

- - из пола

- - из стены

- - Боковое подключение:

- - из стены (скрыто)

- - по стене (открыто)

- Подключение распределительных коллекторов отопления и теплого пола к котлу:

- - на усмотрение проектировщика

- - напрямую в узел смешения теплого пола на коллекторе (площадь дома до 150 м2)

- - через насосно-смесительные группы быстрого монтажа

- - через насосно-смесительные группы из отдельных элементов

- Управление котлом:

- - Ручное

- - Системой GSM автоматики (при функциональной возможности)

- Управление системой отопления:

- - Комнатным термостатом (управление всеми приборами в пределах определенной зоны или помещения).

- - Радиаторным термостатом (выставление температуры на каждом приборе отдельно)

- - Ручное

- Возможность управления температурой в помещениях с мобильного устройства

  - – Да

  - – Нет

- Дополнительные пожелания по оснащению котельной оборудованием и арматурой:

__________________________________________________________________